HL 40

Aparat za depilaciju

toplim voskom

Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih  proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masaže, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka.

Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu, učinite ih dostupnim trećim licima i poštujete upozorenja.

Srdačni pozdravi,

Vaš Beurer tim

Obim isporuke

- punjač

- bazni uređaj/aplikator

- 2 patrone

- 50 trakica

- ovo uputstvo za upotrebu

Opis simbola

Slijedeći simboli koriste se u ovom uputstvu za upotrebu i na tipskoj pločici:

UPOZORENJE	Upozorenje na opasnost od povrede ili opasnost po Vaše zdravlje.

PAŽNJA	Sigurnosna napomena na moguća oštećenja na uređaju/priboru.

Napomena	Napomena o bitnim informacijama.

Napomena	Aparat se ne smije koristiti u blizini vode ili u vodi (n.pr. u kadi, pod tušem, u

lavabou) – postoji opasnost od strujnog udara!

Uređaj je duplo izoliran i zaštićen i time spada u zaštitnu klasu 2.

Koristiti samo u zatvorenom prostorijama.

- Upotreba prema svrsi primjene

Ovaj aparat za depilaciju toplim voskom vam omogućava da kod kuće brzo i temeljito uklonite neželjene dlake. Istovremeno koža dobija vlagu i postaje mekana.

Uz pomoć aplikatora vosak na kožu nanosite brzo i jednostavno u tankim slojevima bez da se pri tome opeknete.

Punjač vam omogućava da dok vi vosak nanosite jednim aplikatorom paraleleno zagrijavate drugi aplikator sa voskom i na taj način neželjene dlake odstranjujete u kontinuitetu, bez pauza.

Ovaj uređaj namijenjen je samo u svrhe opisane u ovom uputstvu. Proizvođač ne odgovara za štete nastale nestručnom i nemarnom upotrebom.

Uređaj je namijenjen za kućnu upotrebu, ne za komercijalnu.

Uređaj nije namijenjen da ga koriste osobe (uključujući djecu) sa ograničenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili osobe sa manjkom iskustva i/ili znanja, osim ako su od osobe odgovorne za njihovu sigurnost dobili upute kako da isti koriste.

Djecu treba nadzirati da se ne igraju uređajem.

- Sigurnosne napomene

Molimo da uputstvo pažljivo pročitate! Nepoštivanje slijedećih uputa može prouzrokovati povrede osoba ili štete na predmetima. Uputstvo sačuvajte i učinite ga dostupnim drugim korisnicima. Ukoliko uređaj proslijedite, molimo da uz istipriložite i ovo uputstvo.

UPOZORENJE

- Ambalažu držite dalje od djece. Postoji opasnost od gušenja.

- Za vrijeme korištenje trebate nadzirati djecu.

PAŽNJA

- Prije upotrebe provjerite da uređaj i pribor namaju vidna oštećenja. Ukoliko ipak uočite oštećenja, uređaj ne smijete koristiti i odmah se obratite ovlaštenom trgovcu ili zastupniku.

- Kabal nemojte vući, zavrtati ili savijati.

- Pazite da kabal ne prelazi preko oštrih ili špicastih površina ili predmeta.

- Kabal priključite u propisno instaliranu utičnicu.

- Ni u kojem slučaju nemojte otvarati kučište.

- Uređaj držite dalje od oštrih i špicastih predmeta.

- Ukoliko Vam je uređaj ispao ili se na drugi način oštetio, isti ne smijete koristiti.

- Uređaj ugasite i isključite iz struje nakon svakog korištenja i prije svakog čišćenja.

UPOZORENJE: Strujni udar

Kao i sa svaki drugi električni uređaj, i ovaj uređaj koristite oprezno kako bi spriječili strujne udare.

Zbog toga uređaj:

- koristite samo sa isporučenim strujnim nastavkom i isti priključite na napon struje označen  na tipskoj pločici

- i pribor nikada nemojte koristiti ukoliko uočite vidljiva oštećenja,

- nemojte koristiti za vrijeme nevremena.

U slučaju defekata ili smetnji u radu, uređaj odmah ugasite i isključite iz struje. Nemojte vući za kabal ili za uređaj da bi isti isključili iz struje. Uređaj nikada nemojte držati za kabal. Uvijek držite odstojanje između kabla uređaja i toplih površina.

Provjerite i osigurajte da postolje za punjenje, strujni priključak i kabal ne dođu u dodir sa vodom ili drugim tečnostima.

Stoga uređaj

- uvijek koristite u suhim prostorijama,

- uvijek koristite suhim rukama,

- nikada nemojte koristiti u kadi, pod tušem ili iznad umivaonika punog vodom,

- nikada nemojte koristiti u bazenu, jakuzi kadama ili sauni,

- nikada nemojte koristiti na otvorenom.

Nikada nemojte posezati za uređajem, koji je pao u vodu. Isti odmah isključite iz struje.

UPOZORENJE: Popravke

- Popravke električnih uređaja smije vršiti samo stručno osoblje. Nestručnim popravkama nastaju ozbiljne opasnosti po korisnika. Molimo da u slučaju smjenji u radu ili oštećenja uređaj odnesete ovlašenom zastupniku ili trgovcu na popravak.

- Samo ovlašteni trgovac ili zastupnik smije zamijeniti oštećeni kabal ili strujni priključak.

- Rezervne dijelove (aplikator i trakice) možete naručiti kod vaše trgovca nili ovlaštenog zastupnika.

UPOZORENJE: Opasnost od požara

Nestručnom primjenom odnosno primjenom u suprotnosti od ovdje navedenih uputstava može doći do požara!

Stoga, uređaj

- nikada nemojte ostavljati bez nadzora, posebno ako su djeca u blizini,

- nikada nemojte koristiti ispod pokrivača, n.pr. deke, jastuka...,

- nikada nemojte koristiti u blizini benzina ili lako zapaljivih materija.

Napomena: Odlaganje

Molimo da se pridržavate lokalnih propisa kod odlaganja ove vrste materijala. Molimo da uređaj odlažete u skladu sa Uredbom za stare električne i elektronske aparate 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo da se obratite nadležnom komunalnom poduzeću.

- Opis aparata

1 bazna stanica / punjač

2 kontakti za punjenje

3 zaštitni poklopac na punjaču

4 bazni uređaj / aplikator

5 kontrolna lampica

6 indikator nivoa

7 zaštitni poklopac na aplikatoru

8 aplikator (2 komada)

9 tipka on/off

- Rukovanje

- Uklonite ambalažu.

- Pregledajte uređaj, strujni priključak i kabal

na moguća oštećenja.

- Uređaj priključite u struju. Tada uređaj treba da

bude isključen.

- Kabal položite da Vam ne smeta.

- Uređaj uključite pritiskom na tipku On/Off.

- Aplikator stavite u punjač, a drugo punjenje u posebnu komoru za zagrijavanje kako je to opisano na slici.

- Za vrijeme zagrijavanja kontrolna lampica treperi. Kada je vosak u potpunosti zagrijan, kontrolna lampica neprestano svijetli. Ovaj postupak traje cca. 25-30 minuta.

- Čim je vosak zagrijan, zarotirajte valjak sve dok se ne počne rotirati bez kočenja.

- Ukoliko prvi put koristite aparat za depilaciju toplim voskom, molimo da se pridržavate uputa da bi ovaj aparat koristili na ispravan način.

- Kako bi se navikli na sistem uklanjanja dlaka i provjerili da nećete reagovati alergčno, najbolje je početi sa malom površinom i to na donjem dijelo noge. Ovim aparatom se možete depilirati ukoliko nema nikakvih alergijskih reakcija nakon 24 sata.

- Prije depilacije osigurajte da je koža čista i suha.

PAŽNJA

- Jedan aplikator sadrži 40ml voska. Ova količina dovoljna je za uklanjanje dlačica sa pola nogu i manje korekture. Sa većom praksom biće vam potrebno manje voska.

- U pogledu osiguranja optimalne higijene i čistoće, valjci i aplikatori su napravljeni za jednokratnu upotrebu i iste treba baciti nakon što se potroše. Na taj način spriječavate nastajenje upala.

- Nemojte se depilirati neposredno nakon kupanja odnosno tuširanja, već pričekajte cca. 2 sata kako ne bi nadražili kožu.

- Ukoliko namjeravate da se sunčate ili idete u solarij 24 sata nakon depilacije, onda obavezno kožu zaštitite kremom za sunčanje.

• Vosak nanesite u pravcu rasta dlake i pri tome pazite da se valjak okreće i da uređaj držite pod uglom od 45°, kako bi spriječili isticanje voska.

• Dok trakicom skidate dlake, aplikatro stavite u punjač, kako bi vosak uvijek zadržao odgovarajuću temeraturu i ne bi isticao.

• Odmah nakon nanošenja voska trebate staviti trakicu. Pri tome ćete rukom preći preko trakice u pravcu rasta dlaka, kako bi se trakica dobro zalijepila za vosak.

• Slobodnom rukom zategnite kožu i trakicu povucite brzim i naglim pokretom u suprotnom smjeru od rasta dlaka i paralelno sa površinom kože. Trakicu nemojte vući koso i prema gore, jer bi dlake tada mogle da se slome, a korjen dlake bi ostao u koži.

• Jedna trakica se može koristiti više puta. Što se češće koristi, trakica se bolje lijepi.

• Kada prvo punjenje potrošite, nanošenje voska nastavite drugim punjenjem, koje se zagrijavalo u komori za zagrijavanje. Drugo punjenje oprezno izvucite iz komore za zagrijavanje da se ne opeknete i isto umetnite u aplikator.

PAŽNJA

• Ovaj aparat za depilaciju toplim voskom koristite samo na način opisan u ovom uputstvu. Za ovaj 	aparat dozvoljeno je korištenje samo Beurerovih punjenja.

• Nemojte depilirati osjetljive dijelove kao n.pr. obrve, mladeže, bradavice, otvorene rane, 	posjekotine, opekotine i t.d.

• Ovaj aparat nije pogodan za osobe koje boluju od dijabetesa, proširenih vena, smetnji u cirkulaciji ili 	osobe koje su sklone infekcijama.

• Vosak nemojte koristiti na nadraženoj koži. Vosak takođe nemojte nanositi na kožu, na koju je 	prethodno nanesena neka druga supstanca.

• Vosak nemojte koristiti na ušnoj resici, u unutrašnjosti uha, na bradavicama ili na upaljenoj, 	ispucanoj ili koži sa sunčanim opeklinama.

•Ukoliko nakon depilacije na koži ostanu ostaci voska, koristite trakice, dobro ih zaljepite i povucite da bi skinuli ostatke voska. Ostatke voska možete oprezno skinuti i vlažnim maramicama koje sadrže ulje.

• Ukoliko ponovo koristite aparat za depilaciju toplim voskom, vosak zagrijte dok ne postane tečan. Aplikator okrenite i držite dok se i ostaci voska na valjku ne zagriju. Ukoliko se ovi ostaci ne zagriju, valjak okrečite na trakici sve dok ne počne u potpunsti da rotira.

• Nakon depilacije, aplikator stavite u punjač i pustite da se vosak ohladi. Aparat uvijek držite uspravno, kako bi spriječili oticanje voska.

- Čuvanje i održavanje

UPOZORENJE

- Prije svakog čišćenja uređaj isključite iz struje.

- Uređaj čistite samo na naveden način. Tečnost nikada ne smije da uđe u uređaj ili pribor.

- Uređaj koristite tek onda kada je u potpunosti suh.

- Uređaj nemojte nikada prati u mašini za suđe!

- Nemojte koristiti jaka i abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre četke!

Ugašen i ohlađen uređaj čistite mekanom i vlažnom krpom sa nešto blagog sapuna. Urešaj nakon toga posušite mekanom krpom.

- Rezervni dijelovi

Rezervne dijelove možete poručiti kod Vašeg ovlaštenog trgovca ili zastupnika. Molimo da navedete broj narudžbe.

|  | Artikal odnosno broj narudžbe |
| --- | --- |
| 2 x punjenje + 50 trakica | 576.41* |

*Rezervne dijelove možete naručiti kod vašeg trgovca ili ovlaštenog zastupnika.