

**BY 110 Video monitor**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu, sačuvajte ga za kasniju upotrebu, učinite ga dostupnim drugim korisnicima i poštujte uputstvo.  |

|  |
| --- |
|  **UPOZORENJE**• Uređaj je namijenjen za upotrebu kod kuće. Nije za komercijalne upotrebe.• Uređaj je namijenjen da ga koriste osobe iznad 8 godina i preko i osobe sa ograničenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili osobe sa manjkom iskustva i/ili znanja kada ih neko nadgleda ili kada su od osobe odgovorne za njihovu sigurnost dobili upute kako da isti koriste.• Djeca se ne smiju igrati sa ovim uređajem.• Uređaj nemojte koristiti ako ima oštećenja ili ne funkcioniše ispravno. U tom slučaju kontaktirajte službu za kupce.• Popravke uređaja smije vršiti servis za kupce ili ovlašteni trgovac. • Osigurajte da kabal ne bude u blizini djece (minimalno 1,5 m udaljen). Postoji opasnost od davljenja!• Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca bez nadzora.• Ako je došlo do oštećenja kabla ovog uređaja, isti se treba baciti. Ako ga nije moguće odvojiti od uređaja, onda i uređaj treba baciti.  |

Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masaže, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka.

Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu, učinite ih dostupnim trećim licima i poštujete upozorenja.

Srdačni pozdravi,

Vaš Beurer tim

**O uređaju**

**Funkcije uređaja**

Ovaj video monitor omogućava Vam da svoju bebu vidite po danu i po noći. Bilo da obavljate neke poslove u drugoj prostoriji odnosno u vrtu ili dok i Vi spavate, u svakom trenutku ste u kontaktu sa Vašom bebom. Uživajte u tišini noći Vaše bebe uz pomoć monitora u boji od 2,8''. Dvostruko digitalno zumiranje pruža dodatnu sigurnost da ne propustite niti jedan pokret Vaše bebe. 21 kanal osigurava sigurni prenos bez smetnji.

Uređaj ima slijedeće funkcije:

• funkcija infracrvene noćne vidljivosti

• ECO+ modus/ modus uštede energije

• Alarm za temperaturu – kontrola optimalne temperature prostorije

• Timer funkcija

• Funkcija interfona kako bi direktno pričali sa Vašom bebom

• 4 uspavanke koje se pale putem roditeljske jedinice

• Kontrola udaljenosti s aktustičnim signalnom kod prekida veze

• Doseg do 300 m bez prepreka

• Monitor je kompatibilan s do 4 kamere

• Praktični nastavak za montažu na zid

**Sadržaj**

1. **Obim isporuke**
2. **Opis simbola**
3. **Sigurnosne napomene**
4. **Upotreba prema svrsi namjene**
5. **Opis uređaja**
	1. Kamera „Baby“
	2. Roditeljska jedinica „Monitor“
	3. Ekran
6. **Rad**
	1. Priprema uređaja za prvo korištenje
	2. Rad kamere
	3. Rad roditeljske jedinice na bateriju
	4. Rad roditeljske jedinice s mrežnim dijelom s utikačem
7. **Primjena**
	1. Podešavanje glasnoće
	2. Podešavanje svjetline
	3. Funkcija interfona
	4. Izbornik za postavke
	5. Funkcija zumiranja
	6. Uspavanke
	7. Timer
	8. Dodavanje kamere
	9. Brisanje kamere
	10. Odabir slike kamere
	11. Podešavanje osjetljivositi na zvukove
	12. Odabir frekvencije
	13. Modus uštede energije
	14. Odabir jedinice mjere temperature
	15. Podešavanje alarma temperature
	16. Podešavanje alarma za pokrete
	17. Vraćanje na fabričke postavke
8. **Interesantno o video monitoru**
9. **Čišćenje i održavanje**
10. **Pribor i rezervni dijelovi**
11. **Šta činiti kod problema?**
12. **Odlaganje**
13. **Tehnički podaci**
14. **Garancija**
15. **Obim isporuke**

Provjerite da li je ambalaža neoštećena i da li su isporučeni svi dijelovi. Prije upotrebe treba provjeriti da li su uređaj i pribor oštećeni. Također treba ukloniti svu ambalažu. Ukoliko imate nedoumice, uređaj nemojte koristiti i obratite se svom trgovcu ili navedenom servisu za kupce.

• 1 x kamera (jedinica za bebu)

• 1 x roditeljska jedinica

• 2 x mrežna dijela s utikačem

• 1 x litij-ionska baterija za roditeljsku jedinicu

• 1 x ovo uputstvo

1. **Opis simbola**

Simboli u nastavku se upotrebljavaju u ovo uputstvu i na tipskoj pločici

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Upozorenje** Upozorenje na opasnost od povrede ili opasnost po Vaše zdravlje. |
|  | **Pažnja** Sigurnosna napomena na moguća oštećenja na uređaju/priboru. |
|  | **Napomena** Napomena o bitnim informacijama. |
|  | Pročitajte uputstvo |
|  | Odlagati u skladu sa Smjernicom EG za stare elektronske i elektroničke uređaje – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) |
|  | Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve važećih evropskih i nacionalnih Smjernica. |
|  | Proizvođač |
|  | Ambalažu ekološki odlagati |
|  | Oznaka certifikata za proizvode koji se izvoze u Rusku Federaciju i u zemlje članice Zajednice nezavisnih država. |
|  | Koristiti samo u zatvorenim prostorijama |
|  | Polarnost izlaznog pola.  |
|  | Nivo energetske efikasnosti 6 |

1. **Sigurnosne napomene**

**UPOZORENJE**

**• Uređaj i kablove uvijek postavljajte van dometa djece. Zbog kablova može da dođe do strangulacije i ozljeđivanja djeteta.**

• Sitne dijelove držite van dometa djece.

• Ambalažu držite van dometa djece. Postoji opasnost od gušenja.

• Kameru nikada nemojte stavljati u dječiji krevetić ili u domet djece.

• Kameru postavite na udaljenosti od 2 metra od Vaše bebe u cilju sprječavanja mogućeg zaprljanja elektro smogom i minimiziranja smetnji usljed šumova.

• Pazite da kabal postavite van dometa djece.

• Prije korištenje uređaja uvjerite se da isti ispravno funkcioniše, da je baterija u uređaju napunjena.

• Kameru i roditeljsku jedinicu nikada nemojte uranjati u vodu i iste nikada nemojte prati pod mlazom vode.

• Kameru i roditeljsku jedinicu nikada nemojte koristiti u blizini vlage.

• Kameru i roditeljsku jedinicu nikada nemojte prekrivati peškirom ili dekom.

• Koristite samo one mrežne dijelove sadržane u obimu isporuke.

• Nemojte vući za kabal da bi utikač isključili iz utičnice.

• Ovaj uređaj nije namijenjen da ga koriste djeca od 8 godina i dalje kao i osobe sa ograničenim psihičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i/ili znanja, osim ako ih nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili su od iste dobili upute kako da koriste uređaj.

• Djeca se ne smiju igrati ovim uređajem.

• Čišćenje uređaja ne smiju vršiti djeca.

• Kabal nikada nemojte vući, savijati ili slamati.

• Utikač izvucite iz utičnice u slučaju smetnji u radu, prije čišćenja, nakog dugog postupka punjenja i kada uređaj nije u upotrebi.

• Kamera, roditeljska jedinica i mrežni dio ne smiju doći u dodir sa vrelim površinama ili predmetima oštrih rubova.

• Nemojte koristiti rezervne dijelove koje nije preporučio proizvođač.

**Napomene**

• Prije reklamacije provjerite stanje baterije roditeljske jedinice i istu po potrebi zamijenite

• Popravke uređaja smije vršiti samo kvalificirano osoblje u servisu za kupce ili ovlašteni uvoznici. Vi sami nikada ne smije otvarati ili popravljati kameru ili roditeljsku jedinicu, jer u suprotnom ne može biti zajamčeno ispravno funkcionisanje. Kod nepoštivanja ove odredbe gubite garanciju.

• Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za kameru monitor, molimo da se obratite ovlaštenom uvozniku/trgovcu ili servisu za kupce.

**UPOZORENJE**

**Sigurnosne napomene za rukovanje s baterijama**

• Ako dođe do curenja baterije, navucite zaštitne rukavice i očistite pretinac za baterije pomoću suhe krpe.

• Ako tečnost iz baterije dođe u kontakt sa kožom ili očima, to mjesto se odmah mora isprati vodom i odmah treba potražiti liječnika.

• Opasnost od gutanja! Mala djeca mogu progutati baterije i ugušiti se. Stoga, baterije čuvajte van dometa djece!

• Paziti da bateriju ispravno umetnete – plus pol (+) i minus pol (-).

• Baterije zaštitite od prekomjerne toplote.

• Opasnost od eksplozije! Baterije nemojte bacati u vatru.

• Ukoliko uređaj nećete duže vrijeme koristite, iz istog izvadite baterije.

• Baterije nemojte rastavljati, otvarati ili drobiti.

• Koristiti samo na punjačima navedenim u uputstvu za upotrebu.

• Baterije treba ispravno napuniti prije korištenja. Za ispravno punjenje baterija molimo da poštujete upute proizvođača odnosno upute u ovom uputstvu za upotrebu.

• Prije prve upotreba bateriju u potpunosti napunite (vidi poglavlje 6.1).

• U cilju osiguranja što dužeg vijeka trajanja baterije, bateriju punite u potpunosti minimalno 2 puta godišnje.

1. **Upotreba prema svrsi namjene**

**UPOZORENJE**

• Uređaj koristite samo u svrhu nadgledanja Vaše bebe, kada je ne možete direktno nadgledati. Ovaj uređaj nije zamjena za Vaš lični i odgovorni nadzor djeteta!

• Svaka nestručna primjena/upotreba uređaja može biti opasna.

• Video monitor namijenjen je za kućnu/privatnu upotrebu.

1. **Opis uređaja**
	1. **Kamera „Baby“**

****

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Mikrofon
 | 1. Tipka on/off
 |
| 1. Objektiv kamere
 | 1. Tipka Pair (uparivanje)
 |
| 1. Senzor za svjetlinu (funkcija noćne vidljivosti)
 | 1. Priključak za mrežni dio
 |
| 1. Funkcijska lampica

zeleno = kamera je spremna za rad | 1. Senzor za temperaturu
 |

* 1. **Roditeljska jedinica „Monitor“**

****

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tipka on/off | 9. Ekran |
| 2. Tipka za izbornik / tipka za smjer prema gore | 10. Pojačavanje glasnoće |
| 3. Mikrofon | 11. Smanjivanje glasnoće |
| 4. Funkcija interfona / pojačavanje svjetline ekrana | 12. Poklopac na pretincu za baterije |
| 5. Tipka OK | 13. Priključak za mrežni dio |
| 6. Prikaz stanja baterije Zeleno = baterije je u potpunosti napunjena /  roditeljska jedinica je priključena na struju  preko mrežnog dijela Crveno = baterija se puni | 14. Stopica (rasklopiva) |
| 7. Tipka za vraćanje / tipka za smjer prema dole | 15. Zvučnik |
| 8. Smanjenje svjetline ekrana  | 16. Tipka za Reset |

* 1. **Ekran**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Jačina signala | 10. Izbornik za Timer |
| 2. Prikaz temperature prostorije | 11. Dodavanje kamere |
| 3. Timer | 12. Izbornik za zamjenu kamere |
| 4. Modus uštete energije | 13. Podešavanje osjetljivosti na zvukove |
| 5. Funkcija interfona | 14. Postavke frekvencije |
| 6. Broj kamere | 15. Modus za uštedu energije |
| 7. Stanje baterije | 16. Izbornik za temperaturu |
| 8. Postavke zumiranja | 17. Postavke za senzor za pokrete |
| 9. Izbornik za uspavanke | 18. Vraćanje na fabričke postavke  |

1. **Rad**

**6.1 Priprema uređaja za prvo korištenje**

Prije prvog korištenja treba u potpunosti napuniti bateriju. Postupak punjenja traje cca. 4 sata. Nakon toga, uređaj se može koristiti otprilike 8 sati. Postižete maksimalni kapacitet baterije ako bateriju u potpunosti ispraznite svakih 6 mjeseci. U tu svrhu uređaj odvojite od struje i ispraznite bateriju normalnim korištenjem. Potom uređaj napunite u potpunosti.

Maksimalni kapacitet baterije postiže se tek nakon nekoliko postupaka punjenja i zavisi od više faktora (stanje baterije, temperatura okoline, vrsta, način i učestalost postupka punjenja, itd.)

* 1. **Rad kamere**
1. Kameru postavite na ravnu i čvrstu površinu, te objektiv kamere usmjerite na područje koje želite nadzirati. Obratite pažnju na to da se u okolini ne nalaze drugi električni uređaji.

|  |
| --- |
| **UPOZORENJE****Kameru NEMOJTE postavljati u domet bebe!** |

1. Mali kraj mrežnog dijela utikača kamere spojite s kamerom. Drugi kraj mrežnog dijela utikača kamere uključite u odgovarajuću utičnicu.
2. Kako bi upalili kameru gurnite prekidač za on/off na poziciju „ON“. Funkcijska lampica na kameri svijetli zeleno.
3. Za gašenje kamere gurnite prekidač za on/off na poziciju „OFF“,
	1. **Rad roditeljske jedinice na bateriju**
4. Gurnite na stranu poklopac na pretincu za bateriju na poleđini roditeljske jedinice.
5. U pretinac za baterije umetnite bateriju isporučenu s uređajem prvo sa zlatnom +/- površinom i ispisanom stranom, kako je to prikazano na slici pored. Pazite da bateriju u potpunosti umetnete u pretinac za bateriju.
6. Zatvorite poklopac pretinca za bateriju na poleđini roditeljske jedinice sve dok ne čujete klik.
7. Za paljenje roditeljske jedinice držite pritisnutu tipku za ON/OFF  na gornjoj strani u trajanju od cca. 3 sekunde. Ako je kamera već upaljena, na ekranu se automatski pojavljuje slika koju snima kamera. Ako je kamera ugašena, čuje se akustični signal i na ekranu se pojavljuje simbol 
	1. **Rad roditeljske jedinice s mrežnim dijelom s utikačem**
8. Mali kraj mrežnog dijela utikača spojite sa roditeljskom jedinicom. Drugi kraj mrežnog dijela utikača uključite u odgovarajuću utičnicu.
9. Za paljenje roditeljske jedinice držite pritisnutu tipku za ON/OFF  na gornjoj strani u trajanju od cca. 3 sekunde. Ako je kamera već upaljena, na ekranu se automatski pojavljuje slika koju snima kamera. Ako je kamera ugašena, čuje se akustični signal i na ekranu se pojavljuje simbol
10. **Primjena**
	1. **Podešavanje glasnoće**

Roditeljska jedinica ima 5 nivoa glasnoće

* Za podešavanje glasnoće pritisnite tipku (-) odnosno (+) na bočnoj strani.
	1. **Podešavanje svjetline**

Roditeljska jedinica ima 5 nivoa svjetline.

* Za podešavanje svjetline pritisnite tipku  odnosno .
	1. **Funkcija interfona**

Roditeljska jedinica ima funkciju interfona.

Za aktiviranje funkcije interfona držite pritisnutu tipku  na roditeljskoj jedinici i govorite. Vaše riječi mogu se čuti iz kamere. Za deaktiviranje funkcije interfona pustite tipku .

* 1. **Izbornik za postavke**

U izborniku roditeljske jedinice možete podesiti sljedeće funkcije: **funkciju zumiranja, uspavanke, Timer, dodavanje/brisanje kamere, odabir kamere, osjetljivost na zvukove, frekvenciju, modus uštede energije, jedinicu mjere temperature i alarm za temperaturu, alarm za pokrete i fabričke postavke.**

* Kako bi ušli u izbornik za postavke upalite roditeljsku jedinicu i pritisnite tipku . Na donjem rubu ekrana roditeljske jedinice pojavljuje se sljedeći izbornik:



Pomoću tipke  i  možete navigirati u izborniku. Kako bi izašli iz izbornika za postavke dugo držite pritisnutu tipku za vraćanje.

* 1. **Funkcija zumiranja** 

Roditeljska jedinica ima funkciju zumiranja za povećanje slike koju snima kamera. Za aktiviranje funkcije zumiranja slijedite korake u nastavku:

* Pritisnite tipku .
* Pomoću tipki za smjer  odaberite željeni faktor zumiranja (1x ili 2x).
* Odabir potvrdite tipkom OK.
	1. **Uspavanke** 

Putem roditeljske jedinice možete aktivirati jednu od četiri uspavanke, koja se čuje iz kamere. Za aktiviranje jedne od uspavanki slijedite naredne korake:

* Pritisnite tipku .
* Pomoću tipki za smjer  odaberite  u izborniku.
* Pomoću tipki za smjer  odaberite željenu uspavanku (*1, 2, 3, 4* ili * slučajni izbor*)
* Odabir potvrdite tipkom OK.
* Za podešavanje jačine zvuka bočno pritisnite tipku (-) odnosno (+).
	1. **Timer** 

Na roditeljskoj jedinici možete podesiti Timer, koji će se oglasiti nakon 2, 3, 4 ili 5 sati u zavisnosti od postavke. Nakon isteka podešenog vremena roditeljska jedinica počinje da pijuće. Za aktiviranje Timera slijedite naredne korake:

* Pritisnite tipku .
* Pomoću tipki za smjer  odaberite  u izborniku.
* Pomoću tipki za smjer  odaberite željeno vrijeme alarma (*2H, 3H, 4H ili 5H*)
* Odabir potvrdite tipkom OK.
	1. **Dodavanje kamere **

Jednu roditeljsku jedinicu možete povezati sa do četiri kamere. Za dodavanje kamere slijedite naredne korake:

* Pritisnite tipku .
* Pomoću tipki za smjer  odaberite  u izborniku.
* Pomoću tipki za smjer  odaberite plus +.
* Odabir potvrdite tipkom OK.
* Na ekranu se pojavljuje 1, 2, 3, 4.
* Pomoću tipki za smjer  odaberite jedan broj i potvrdite tipkom OK. Na ekranu se pojavljuje  i uređaj traži kameru.
* Na poleđini uređaj držite pritisnutu tipku PAIR onoliko dugo, dok ne čujete signal i dok se na ekranu ne pojavi slika koju prenosi kamera.

**Napomena**

* Informacije o naručivanju dodatnih kamera naći ćete u poglavlju „10. Pribor i rezervni dijelovi“.
	1. **Brisanje kamere **

Ako želite da izbrišete vezu sa jednom kamerom, slijedite naredne korake:

* Pritisnite tipku .
* Pomoću tipki za smjer  odaberite  u izborniku.
* Pomoću tipki za smjer  odaberite plus -.
* Odabir potvrdite tipkom OK.
* Na ekranu se pojavljuje 1, 2, 3, 4.
* Pomoću tipki za smjer  odaberite broj kamere koju želite izbrisati.
* Odabir potvrdite tipkom OK.
	1. **Odabir slike kamere** 

Ako želite da odaberete sliku koju prenosi jedna kamera, slijedite naredne korake:

* Pritisnite tipku .
* Pomoću tipki za smjer  odaberite  u izborniku.
* Potvrdite tipkom OK. Na ekranu se pojavljuje *1, 2, 3, 4* ili * (naizmjenična slika kamere).*
* Pomoću tipki za smjer  odaberite broj kamere koju želite vidjeti ili ** ako želite da vidite naizmjenične slike kamere.
* Odabir potvrdite tipkom OK.

**Napomena**

Ako ste prijavili više kamera, postoji funkcija  = naizmjenična slika kamere. Ako je ova funkcija aktivirana, na ekranu roditeljske jedinice pojavljuju slike prijavljenih kamera u obliku niza koji se mijenja svakih 5 sekundi.

* 1. **Podešavanje osjetljivosti na zvukove** 

Podešavanje osjetljivosti na zvukove na kameri koja se nalazi kod bebe određuje šta će se ćuti iz jedinice za roditelje. Ako osjetljivost podesite na visoka (H), onda ćete ćuti i jako tihe zvukove putem roditeljske jedinice. Ako osjetljivost podesite na srednju (M), čuti ćete srednje glasne zvukove putem roditeljske jedinice. Ako osjetljivost na zvukove podesite na nisko (L), čuti ćete samo glasne zvukove putem roditeljske jedinice.

Za podešavanje osjetljivosti na zvukove slijedite naredne korake:

* Pritisnite tipku .
* Pomoću tipki za smjer  odaberite  u izborniku.
* Pomoću tipki za smjer  odaberite Vaš željeni nivo osjetljivosti na zvukove (*H = visoko, M = srednje ili L = nisko*).
* Odabir potvrdite tipkom OK.
	1. **Odabir frekvencije **

Po izboru, uređaj može sa prenosi na roditeljsku jedinicu sa 50 Hz ili 60 Hz. Fabrička postavka je standardna frekvencija u Evropi 50 Hz. Ispravni odabir frekvencije može pomoći da se treperenje ekrana smanji kod umjetnog osvjetljenja.

Za promjenu frekvencije slijedite naredne korake:

* Pritisnite tipku .
* Pomoću tipki za smjer  odaberite **** u izborniku.
* Pomoću tipki za smjer  odaberite Vašu željenu frekvenciju (*50 Hz ili 60 Hz*). Odabir potvrdite tipkom OK.
	1. **Modus uštede energije **

Roditeljska jedinica ima modus uštede energije. Kada aktivirate modus za uštedu energije, ekran će se po izboru automatski ugasiti nakon 2, 5 ili 10 minuta.

Za aktiviranje modusa za uštedu energije slijedite naredne korake:

* Pritisnite tipku .
* Pomoću tipki za smjer  odaberite  u izborniku.
* Pomoću tipki za smjer  odaberite Vaše željeno vrijeme, nakon kojeg će se roditeljska jedinica automatski prebaciti u modus za uštedu energije (*2, 5 ili 10 minuta*). Odabir potvrdite tipkom OK.
	1. **Odabir jedinice mjere temperature **

Temperaturu prostorije možete prikazati u stepenima celzijusa °C ili stepenima Fahrenheita °F.

Za podešavanje jedinice mjere temperature slijedite naredne korake:

* Pritisnite tipku .
* Pomoću tipki za smjer  odaberite  u izborniku.
* Pomoću tipki za smjer  odaberite Vašu željenu jedinicu mjere za temperaturu (*°C ili °F*).
* Odabir potvrdite tipkom OK.
	1. **Podešavanje alarma temperature **

Dodatno možete podesiti alarm temperature sa gornjom i donjom granicom. Ako aktuelna temperatura okoline kamere pređe ili je ispod podešene gornje ili donje granice, roditeljska jedinice će početi da pijuće.

Za podešavanje gornje i donje granice za alarm temperature slijedite naredne korake:

* Pritisnite tipku .
* Pomoću tipki za smjer  odaberite  u izborniku.
* Pomoću tipki za smjer  odaberite  u izborniku.
* Odabir potvrdite tipkom OK.
* Pomoću tike za smjer  odaberite gornju ili donju granicu.

„20“ za podešavanje donje granice (područje 10 – 20 °C).

„40“ za podešavanje gornje granice (područje 20 – 40 °C).

* Pomoću tipki za smjer  podesite željenu gornju odnosno donju granicu.
* Pomoću tike za smjer  odaberite kvakicu .
* Odabir potvrdite tipkom OK.
	1. **Podešavanje alarma za pokrete **

Uređaj ima alarm za pokrete. Alarm za pokrete funkcioniše na sljedeći način: Čim kamera koja se nalazi kod bebe registruje pokret, roditeljska jedinice počinje za pijuče svakih 40 sekundi. Za aktiviranje alarma za pokrete slijedite korake u nastavku:

* Pritisnite tipku .
* Pomoću tipki za smjer  odaberite  u izborniku.
* Pomoću tipki za smjer  odaberite polje „**ON**“.
* Odabir potvrdite tipkom OK.
	1. **Vraćanje na fabričke postavke **

Za vraćanje roditeljske jedinice na fabričke postavke slijedite naredne korake:

* Pritisnite tipku .
* Pomoću tipki za smjer  odaberite  u izborniku.
* Pomoću tipki za smjer  odaberite polje „**YES**“.
* Odabir potvrdite tipkom OK.
1. **Interesantno o video monitoru**

• Rad roditeljske jedinice na baterije smanjuje elektro smog električnim i magnetnim izmjeničnim poljima.

• Možete povećati domet uređaja tako što kameru koja se nalazi kod bebe postavite na što uzvišenije mjesto i u blizini vrata ili prozora i provjerite napunjenost baterija.

• Neki drugi radio valovi mogu ometati prenos signala sa kamere na roditeljsku jedinicu. Stoga, uređaj nemojte stavljati u blizini uređaja kao što su mirkovalna, WLAN itd.

• Osim toga, i faktori u nastavku mogu ometati prenos signala: namještaj, zidovi, kuće, drveća, utjecaji okoliša (n.pr. magla, kiša).

1. **Čišćenje i održavanje**

Vijek trajanja kamere i roditeljske jedinice zavisi od pažljivog rukovanja:

**PAŽNJA**

• Iz roditeljske jedinice izvadite baterije ako uređaj duže vrijeme nećete koristiti.

• Postižete maksimalni kapacitet baterije, ako bateriju praznite najmanje svakih 6 mjeseci. U tu svrhu roditeljsku jedinicu skinite sa mrežnog napajanje i ispraznite bateriju normalnim korištenjem. Nakon toga, bateriju u potpunosti napunite.

• Maksimalni kapacitet baterije postiže se tek nakon nekoliko postupaka punjenja i zavisi od više faktora (stanja baterije, temperature okoline, načina i učestalosti postupka punjenja, itd.)

• Kameru i roditeljsku jedinicu zaštitite od udaraca, vlage, prašine, kemikalija, jakih temperaturnih oscilacija, elektromagnetnih polja i blizine izvora toplote (peči, radijatori).

• Zaprljane uređaj obrišite mekanom i suhom krpom.

• Kameru/roditeljsku jedinicu čistite mekanom i suhom krpom. Za čišćenje nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje

1. **Pribor i rezervni dijelovi**

Za kupovanje pribora i rezervnih dijelova posjedite stranicu [www.beurer.com](http://www.beurer.com) ili se obratite Vašem ovlaštenom trgovcu. Dodatno se može kupiti:

|  |  |
| --- | --- |
| **Dodatni artikli** | **Broj artikla** |
| BY 110 pojedinačna kamera | 952.63 |

1. **Šta učiniti u slučaju problema**

|  |  |
| --- | --- |
| **Greška**  | **Mjera** |
| Roditeljska jedinica se ne može upaliti. | Provjerite• da li je mrežni priključak ispravno umetnut,• da li je baterija ispravno umetnuta,• da li je baterija puna, odnosno da li se treba napuniti ili da li je oštećena. |
| Roditeljska jedinica se oglašava | Provjerite• da li je prekoračen maksimalni domet • da li je mrežni priključak kamere ispravno umetnut,• da li je kamera upaljena,• da li je baterija roditeljske jedinice puna. |
| Roditeljska jedinica je upaljena, ali se ne čuju zvukovi. | • Za podešavanje željene jačine zvuka na roditeljskoj jedinici, bočno pritisnite tipku (-) odnosno (+) za vrijeme rada. |
| Roditeljska jedinica se gasi. | • Ponovo napunite bateriju roditeljske jedinice.• Moguće je da je roditeljska jedinica podešena na modus za uštedu energije. Provjerite da li se aktivirali modus za uštedu energije, te isti po potrebi deaktivirajte.  |
| Signal je slab, veza se stalno prekida ili dolazi do smetnji.  | • Ako se neki drugi tehnički uređaj, n.pr. mikrovalna, nalazi na putu između kamere i roditeljske jedinice, taj uređaj premjestite ili ugasite.• Provjerite da li se neki drugi faktori, n.pr. drveće ili slično, nalaze na putu između roditeljske jedinice i kamere i ako da, onda roditeljsku jedinicu i kameru postavite negdje drugo sve dok ne dobijete signal.• Provjerite da li se kamera i roditeljska jedinica nalaze unutar dozvoljenog dometa.  |
| Ako prenos signala uopće nije moguć, imate mogućnost da signale uređaja ponovo uskladite = Pairing. | 1. Ugasite kameru i roditeljsku jedinicu.
2. Na roditeljskoj jedinicu u izmorniku izbrišite kameru i ponovo je dodajte kako je to opisano u poglavlju „Dodavanje kamere“.
 |
| Podešene funkcije ne funkcionišu.  | Uređaj vratite na fabrike postavke kako je to opisano u poglavlju „Vraćanje na fabričke postavke“. |

1. **Odlaganje**

Baterije ne bacajte u kućno smeće. Kao potrošač ste obavezni da potrošene baterije vratite svom trgovcu ili odnesete u javno sakupljalište u Vašoj općini.

U interesu zaštite okoliša uređaj ne smijete bacati u kućno smeće.

Isti možete odnijeti u odgovarajuća sakupljališta u Vašoj zemlji.
Uređaj odlažite u skladu s Uredbom za stare električne i elektronske uređaje - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Za više informacija molimo da se obratite nadležnom komunalnom poduzeću.

1. **Tehnički podaci**

|  |  |
| --- | --- |
| Tip | Digitalni prijemnik |
| Broj kanala | 21 kanala |
| Frekvencija | 2,4 – 2,483 GHz |
| Snaga odašiljanja | 13,01 dBm |
| Ekran | 2,8'' LCD |
| Tehnika prenosa | Infracrvena tehnika s ECO+ modusom |
| Dimenzije kamere | 7,4 x 7,0 x 10,0 cm |
| Dimenzije roditeljske jedinice | 13,0 x 2,1 x 7,2 cm |
| Težina kamere | 114 g |
| Težina roditeljske jedinice (bez baterije) | 95 g |
| Težina baterije | 38 g |
| Rad | Mrežni dio za roditeljsku jedinicu (5V USB / 1,5A)Mrežni dio za kameru kod bebe (5V USB / 1,0A)Litij ionska baterija (1800 mAh) |
| Rad | Mrežni dio za roditeljsku jedinicu Huizhou CY-Power CYHA050150VWEU / UK 100 – 240 V AC 50/60 Hz 5,0 V DC 1,5 A 7,5 W | Mrežni dio za kameru kod bebe Huizhou CY-Power CYHA050100 VWEU / UK 100 – 240 V AC 50/60 Hz 5,0 V DC 1,0 A 5,0 W |
| Prosječna efikasnost za vrijeme rada | ≥ 77,04 % | ≥ 75,11 % |
| Potrošnja energije pri nultom opterećenju | ≤ 0,076 W | ≤ 0,07 W |
| Baterija:KapacitetNazivni naponNaziv tipa | 1800 mAh3,7 VLitij ionska |
| Trajanje baterije | Roditeljska jedinica: 8 sati(zavisno od stanja baterije, temperature okoline, vrste, načina i učestalosti postupka punjenja, itd.) |

Ovim jamčimo da proizvod ispunjava evropsku normu RED 2014/53/EU.

Za više informacija, kao n.pr. CE Izjavu o usklađenosti – obratite se ovlaštenom trgovcu ili uvozniku.

1. **Garancija**

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Njemačka, (u daljnjem tekstu: “Beurer”) daje garanciju za ovaj proizvod, u skladu sa uslovima ispod i u opsegu opisanom na slijedeći način.

Dolje navedeni uslovi garancije neće utjecati na zakonsku obavezu garancije prodavca koja proizlazi iz kupoprodajnog ugovora sa kupcem.

Garancija će se primijeniti bez dovođenja u pitanje bilo koje obavezne zakonske odredbe o odgovornosti.

Beurer garantira savršenu funkcionalnost i cjelovitost ovog proizvoda. Globalni garancijski rok je 3 godina, počevši od kupovine novog, nekorištenog proizvoda, od strane prodavca.

Garancija se odnosi samo na proizvode kupljene od strane kupca kao potrošača, i korištene isključivo za lične svrhe, u okviru kućne upotrebe. Primijeniti će se njemački zakon.

Tokom perioda garancije, ako se ovaj proizvod dokaže kao nepotpun ili neispravan u radu, u skladu sa slijedećim pravilima, Beurer će izvršiti popravku ili zamjenu besplatno, u skladu s ovim uslovima garancije.

Ako kupac želi podnijeti zahtjev za garanciju, isti treba prvo pristupiti svom lokalnom prodavcu: pogledajte priloženu "Međunarodni servis" listu adresa usluga.

Kupac će tada dobiti dodatne informacije o obradi zahtjeva za garanciju, npr. gdje može poslati proizvod i koja dokumentacija je potrebna.

Zahtjev za garanciju će se razmatrati samo ako kupac može dostaviti Beurer-u, ili ovlaštenom Beurer partneru slijedeće: - kopija računa / potvrda o kupovini i

- originalni proizvod.

Slijedeće je izričito isključeno iz ove garancije:

- dotrajalost uslijed normalne upotrebe ili korištenja proizvoda;

- pribor/dodaci koji se isporučuju uz ovaj proizvod, a koji su istrošeni ili pohabani pravilnom upotrebom (npr. baterije, punjive baterije, manžete, brtve, elektrode, izvori svjetlosti, nastavci /dodaci i dodaci nebulizatora );

- proizvodi koji su korišteni, čišćeni, skladišteni ili održavani nepravilno i/ili suprotno pravilima uputstva za upotrebu, kao i proizvodi koji su bili otvoreni, popravljani ili izmijenjeni od strane kupca ili servisnog centra koji nije ovlašten od strane Beurer-a;

- oštećenja koja nastaju tokom transporta između proizvođača i potrošača, ili između servisnog centra i potrošača;

- proizvodi kupljeni kao roba sa greškom ili korištena roba;

- posljedična šteta nastala uslijed nedostatka u tom proizvodu (međutim, u ovom slučaju, zahtjevi mogu postojati, a koji proizlaze iz odgovornosti za proizvode ili drugih obaveznih zakonskih odredbi o odgovornosti). Popravci ili zamjena u cijelosti ne produžavaju garantni rok pod bilo kojim okolnostima.