Beurer HK 25, 35, 40, 63

Električni jastuci

Uputstvo za upotrebu

Opis simbola

Pročitati napomene!

Deku ni slučajno koristiti u savijenom stanju!

Ni slučajno stavljati igle ili oštre predmete u poddeku!

HK 25, HK 35, HK 63:

Materijali korišteni u ovom uređaju zadovoljavaju visoke ekološke zahtjeve Öko-Tex standarda 100, što je dokazano u istraživačkom institutu Hohenstein.

Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masažera, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka.

Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu i učinite ih dostupnim trećim licima i poštujete upozorenja.

Srdačni pozdravi,

Vaš Beurer tim

- Važne sigurnosne napomene – pažljivo pročitati i sačuvati za kasniju u potrebu

Nepoštivanje slijedećih napomena može prouzrokovati ozljede ili oštećenja na uređaju (strujni udar, opekotine, požar). Slijedeće sigurnosne napomene i upozorenja od opasnosti služe ne samo zaštiti Vašeg zdravlja odnosno zdravlja trećih, već i zaštiti proizvoda. Zbog toga poštujte sigurnosne napomene.

• Električni jastuk koristite samo u svrhe opisane u ovom uputstvu.

• Električni jastuk nije namijenjen za korištenje u bolnicama.

• Električni jastuk ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa ograničenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i/ili znanja osim ako ih nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost.

• Električni jastuk nemojte koristiti na nemoćnim i osobama neosjetljivim na toplotu i maloj djeci.

• Predugo korištenje bez pauza može prouzrokovati opekotine na koži.

• Pažnja! Ni u kojem slučaju nemojte zaspati dok koristite ovaj električni jastuk.

• Električni jastuk nemojte koristiti na dijelovima tijela koji su upaljeni, povrijeđeni ili otekli. Ukoliko sumnjate molimo da pitate liječnika.

• Električna i magnetna polja, koja proizilaze iz ovog proizvoda, mogu ometati rad Vašeg pejsmejkera. Ali vrijednosti ovih polja su daleko ispod graničnih vrijednosti: snaga električnog polja: max. 5000 V/m, snaga magnetskog polja: max. 80 A/m, gustoća magnetskog toka: maksimalno 0.1 mili -Tesla. Stoga se prije korištenja ovog proizvoda obratite svom doktoru ili proizvođaču.

• Ovaj električni jastuk:

- Priključiti samo na onaj napon naveden na uređaju;

- HK 25, 35, 63:  uključiti samo pomoću šaltera navedenog na etiketi proizvoda;

- Električni jastuk ne smije biti upaljen bez nadzora;

- Nemojte koristiti u savijenom stanju;

- Nemojte stiskati ili priklještavati;

- Nemojte oštro savijati;

- Nemojte koristiti na životinjama;

- HK 25, 35, 63: nemojte koristiti u vlažnom stanju;

- Šaltere i priključke ne smijete izlagati vlagi.

• Električni dijelovi u šalteru ovog jastuka blago zagrijavaju šalter za vrijeme rada. Zbog toga, šalter ne smije biti prekriven ili postaljen na jastuk kada je uključen.

• Nemojte vući za kabal ili ga savijati.

• Nemojte ubadati igle ili oštre predmete u antialergijsku poddeku.

• Ovaj električni jastuk ne smiju koristiti djeca osim ako su prekidač prethodno podesili roditelji ili nadzorna osoba ili su djetetu date upute kako da koristi električni jastuk.

• Djecu treba nadgledati kako se ne bi igrala sa jastukom.

• Električni jastuk trebate provjeriti na moguća oštećenja ili istrošenost. Ukoliko pronađete oštećenja ili je ovaj uređaj korišten nepropisno, onda ga prije ponovne upotrebe trebate odnijeti proizvođaču ili ovlaštenom trgovcu.

• Popravke smiju provoditi stručna lica ili ovlašteni servisi, jer je za popravku potreban poseban alat. Nestručnom popravkom može doći do opasnosti po korisnika.

• Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za korištenje ovog uređaja, molimo da se obratite našem servisu za kupce ili ovlaštenom trgovcu.

- Upotreba prema svrsi namjene

Ovaj električni jastuk namijenjen je za zagrijavanje čovječijeg tijela. Na ovaj način toplotu možete ciljano upotrijebiti. Toplota potiče cirkulaciju i opušta mišiće. Jastuk nije namijenjen za korištenje u bolnicama ili za komercijalne svrhe. Ovim električnim jastukom se ne smiju zagrijavati dojenčad, mala djeca, osobe neosjetljive na toplotu ili nemoćne osobe i životinje.

Kako bi spriječili onečišćenje ili kvarove na jastuku, preporučujemo da ga koristite samo sa tekstilnom presvlakom, a pogotovo ako koristite eterična ulja ili meleme. Kod prve primjene moguće je da se razvije miris plastike, ali nakon određenog vremena on se gubi.

- Rukovanje

  - Sigurnosni sistem

Ovaj električni jastuk ima SIGURNOSNI SISTEM. Ova elektronska senzor tehnologija spriječava pregrijavanje jastuka na cijeloj njegovoj površini i to putem automatskog isključivanje u slučaja neke greške. Ukoliko zbog greške dođe do automatskog isključivanja električnog jastuka, na prekidaču ne svijetli prikaz nivoa temperature čak i ako je jastuk uključen. Imajte na umu da nakon ovakvog slučaja električni jastuk iz sigurnosnih razloga ne možete upaliti i isti trebate odnijeti u servis za kupce ili kod ovlaštenog trgovca.

  - Rad HK 25, 35, 63

Ponajprije provjerite da li je šalter spojen sa jastukom preko utičnog spajanja. Sada utikač uključite u struju.

  - Temperatura

Najbrže zagrijavanje električnog jastuka postižete tako što podesite zagrijavanje na najvišu temperaturu. Kasnije možete smanjiti temperaturu po potrebi.

Nakon uključivanja električnog jastuka kratko zasvijetli komutacijski stupanj – za ovo vrijeme jastuk obavlja samotest. Zatim, komutacijski stupanj svijetli trajno.

  - Nivoi temperature

Nivoi:	0 = isključeno

1 = minimalno zagrijavanje

2 = srednji zagrijavanje

3 = minimalno zagrijavanje

  - Automatsko isključivanje

Električni jastuk se automatski gasi nakon cca. 90 minuta. Prikaz nivoa temperature počinje da treperi. Kako bi ponovo upalili električni jastuk,

ponajprije odaberite poziciju „0“ i nakon 5 sekundi željeni nivo temperature. Električni jastuk ugasite (nivo “0“) ili isključite iz struje ukoliko ga

nakon isteka vremena više nećete koristiti.

  - Brzo zagrijavanje HK 35, 40, 63

Ovaj električni jastuk ima funkciju brzog zagrijavanja, koje omogućava brzo zagrijavanje u roku od prvih 10 minuta.

  - Dodatne napomene HK 40 vlažni električni jastuk

HK 40 prikladan je i za vlažnu primjenu. U tu svrhu opremljen je dodatnim uloškom  od netkane tkanine koji ima sposobnost da skuplja vlagu. Toplota se kod ove vlažne primjene bolje prenosi na tijelo. U usporedbi sa konvencionalnom suhom primjenom, vlažnu primjenu po pravilu smatramo ugodnijom.

Tekstilna presvlaka i uložak se iz sigurnosnih razloga smiju samo onda vlažiti kada jastuk nije priključen u struju.

Za vlažnu primjenu vodom pošpricajte tekstilnu prevlaku i uložak.

Prije nego uključite električni jastuk, provjerite da tekstilna presvlaka i uložak i na veći pritisak na kapaju! Šalter nikada ne smije da dođe u dodir sa vodom. Ni u kojem slučaju voda iz previše mokrog jastuka ne smije da teče duž kabla u šalter.

Plastični omot jastuka je vodootporan. Pazite da se omot ne ošteti i jastuk nemojte koristiti ukoliko vidite oštećenja.

Kod primjene (vlažnog) električnog jastuka ne smijete koristiti eterična ulja ili meleme. Ova sredstva mogu prouzrokovati oštećenja na plastičnom omotaču.

Ovaj jastuk možete koristiti i suh.

  - Dodatne napomene HK 63

Medicinski proizvod: Ovaj jastuk ima 6 integriranih stalnih magneta, koji proizvode homogeno magnetno polje.

Statička magnetna polja mogu imati blagotvoran učinak na organizam i umanjiti bolove. Ali jastuk se ne smije koristiti kod oboljenja sa upalnim procesima.

- Čišćenje i održavanje

4.1 HK 25, 35, 63

• Prije čišćenja električnog jastuka isključite utikač iz struje i odvojite utično spajanje iz jastuka.

• Tekstilnu prevlaku možete čistiti prema simbolima na etiketi i u tu svrhu je morati skinuti.

• Imajte na umu da sam jastuk ne smijete prati u mašini za veš, centrifugirati, sušiti u sušilici, čistiti u hemijskoj čistioni ili peglati.

• Manje mrlje možete očistiti krpom ili vlažnom spužvom sa eventualno nešto sredstva za čišćenje.

• Ovaj električni jastuk koristite tek onda, kada se uvjerite da je u potpunosti suh.

4.2 HK 40

Vlažna toplota može stvoriti pogodne uslove za rast bakterija. Zbog toga pazite nakon svakog vlažnog korištenja ovog jastuka da se isti u potpunosti osuši, a prevlaku i uložak perite redovno i često. Uložak možete prati u mašini za veš na temperaturi od 60°C. Tekstilnu prevlaku možete prati shodno simbolima na etiketi. Sa vremena na vrijeme čistite i plastični omot električnog jastuka sa vlažnom krpom.

- Čuvanje

Ako ovaj električni jastuk duže vrijeme ne koristite, preporučujemo da ga stavite u originalnu ambalažu i spremite je na suho mjesto. Nemojte stavljati predmete na jastuk.

Prije nego jastuk spremite, ostavite ga da se dobro ohladi.