**Beurer GS 10**

**Staklena vaga**

Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masažera, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka.

Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu i učinite ih dostupnim trećim licima i poštujete upozorenja.

Srdačni pozdravi,

Vaš Beurer tim

Uputstvo za upotrebu

**1. Rad vage**

Umetnite bateriju odnosno skinite zaštitnu foliju. 

Vagu postavite na ravnu i čvrstu površinu. 

Moguće je promijeniti jedinicu mjere na vagi. 

**2. Vaganje**

|  |  |
| --- | --- |
| Stanite na vagu! 🡪 | Za vrijeme vaganja stojte mirno! |
| Napomena: Kod prvog korištenja i  promjene mjesta stajanja vage. |  |

**3. Javljanje grešaka**



Baterija je prazna.



Prekoračena je maksimalna nosivost vage.

**Opće napomene**

• Vagu možete opteretiti do maksimalnih 180 kg (396 lb/28 st), podjela 100 g (0,2 lb/0,01 st).

• Čišćenje: Vagu možete čistiti vlažnom krpom na koju po potrebi možete staviti nešto blagog sredstva za čišćenje. Nikada nemojte uranjati vagu pod vodu. Nikada nemojte vagu prati pod mlazom vode.

• Vagu zaštitite od udaraca, vlage, prašine, hemikalija, jakih temperaturnih oscilacija, elektromagnetnih polja i blizine izvora toplote.

• Nikada nemojte stajati na vanjski rub vage: opasnost od prevrtanja!

• Ambalažu držite van dometa djece!

• Vaga nije predviđena za komercijalnu upotrebu.

• Ukoliko imate pitanja vezano za upotrebu vage, molimo da se obratite vašem trgovcu ili ovlaštenom zastupniku.

• Prije svake reklamacije molimo da provjerite istrošenost baterija i iste po potrebi zamijenite.

• Opravke vage smije vršiti samo ovlašteni servis ili trgovac.

• Prazne baterije bacajte u posebne kante, u sakupljališta ili ih vratite specijaliziranom trgovcu. Zakonski se obavezni da ovako bacate baterije.

• Napomena: Ovi znakovi nalaze se na baterijama koje sadrže štetne materije:

Pb = baterija sadrži olovo,

Cd = baterija sadrži kadmij,

Hg = baterija sadrži živu.

• Molimo da vagu odlažete u skladu sa Odredbama za stare električne i elektronske aparate

2002/96/EC – WEEE („Waste Electrical and Electronic Equipment“). U slučaju pitanja molimo

da se obratite nadležnom komunalnom poduzeću