 **FC 90**

Pureo Ionic Skin Care Anti-Aging

Uputstvo za upotrebu

Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masaže, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka.

Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu, učinite ih dostupnim trećim licima i poštujete upozorenja.

Srdačni pozdravi,

Vaš Beurer tim

**UPOZORENJE**

• Uređaj je namijenjen samo za kućnu/privatnu upotrebu.

• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i osobe sa smanjenim psihičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili osobe sa manjkom iskustva i to samo onda kada ih neko nadgleda ili ako su dobili upute o tome kako sigurno koristiti uređaj i samo ako razumiju koje opasnosti mogu nastati nestručnim korištenjem uređaja.

• Djeca se ne smiju igrati uređajem.

• Održavanje i čišćenje uređaja ne smiju vršiti djeca bez nadzora.

• Uređaj ne smiju koristiti osobe sa medicinskim implantatima (npr. pejsmejkeri).

• Uređaj nemojte koristiti ukoliko primijetite oštećenja na istom ili ako ne funkcionište kako treba. U ovom slučaju kontaktirajte ovlaštenog trgovca.

**Obim isporuke**

1 FC 90 Pureo Ionic Skin Care

1 adapter

1 Intensive Cleansing Milk (30 ml) *(Ovo mlijeko za čišćenje, koje je posebno usklađeno sa uređajem FC 90, možete da naručite kod našeg ovlaštenog trgovca pod brojem artikla za narudžbu 163.394.)*

1 Advanced Hydro Lift Cream *(15 ml) (Kremu Advanced Hydro Lift Cream, koja je posebno usklađeno sa uređajem FC 90, možete da naručite kod našeg ovlaštenog trgovca pod brojem artikla za narudžbu 163.392.)*

1 ovo uputstvo

**Upotreba prema svrsi namjene**

Uređaj FC 90 Pureo Ionic Skin Care koristite isključivo na ljudskom licu.

Uređaj je namijenjen za svrhe opisane u ovom uputstvu. Uređaj koristite na način koji je opisan u ovom uputstvu. Proizvođač nije odgovoran za štete nastala nestručnom ili lakomislenom upotrebom.

Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu/privatnu upotrebu.

Sigurnosne napomene

**Tabela simbola**

Slijedeći simboli nalaze se u ovom uputstvu.

|  |  |
| --- | --- |
| Upozorenje | Napomena o povredama ili opasnosti za vaše zdravlje. |
|  | Napomena o važnim informacijama. |
|  | Odlaganje prema Direktivama Evropske Unije za stare elektronske i električne aparate 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) |
|  | Koristiti samo u zatvorenim prostorima. |

**Sigurnosne napomene**

Prije nego počnete koristiti FC 90 Pureo Ionic Skin Care, pažljivo pročitajte sigurnosne napomene. Nepoštivanje ovih napomena može da prouzrokuje materijalne štete i povrede ljudi. Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu i učinite ga drugim osobama dostupnim. Ovo uputstvo predajte u slučaju da proslijedite ovaj uređaj drugoj osobi.

• Ako se na Vašoj košti nakon korištenja ovog uređaja pojave neželjene reakcije, dugotrajno crvenilo ili ako primijetite pogoršanje na koži, nemojte koristiti ovaj uređaj i posavjetujte se sa Vašim ljekarom.

• Ovaj uređaj NEMOJTE koristiti na akutno ili hronično oboljeloj (posvrijeđenoj ili upaljenoj) koži (npr. U slujčaju bolnih ili bezbolnih upala, crvenila, osiba (npr. Alergija) opeklina, prijeloma, natečenosti ili otvorenih rana koje su u procesu zacjeljivanja.

• Pureo Ionic Skin Care držite dalje od vode.

• Uređaj koristite samo uz isporučeni adapter.

**Strujni udar**

**Upozorenje!**

• Kao i sa svaki drugim električnim uređajem, i FC 90 Pureo Ionic Skin Care morate baratati oprezno, kako bi izbjegli strujne udare.

• Uređaj koristite samo uz isporučeni adapter i priključujte na napon struje koji je naveden na tipskoj pločici.

• Uređaj priključujte u struju samo onda kada je isključen.

• Uređaj nemojte korsitit ako Vam je ispao, ili ako je voda prošla u unutrašnjost uređaja.

• Uređaj nemojte koristiti za vrijeme nevremena.

• U slučaju kvara, uređaj odmah ugasite i isključite iz struje.

• Nikada nemojte vući za kabal uređaja kako bi isti isključili iz struje.

• Uređaj nikada nemojte držati ili nositi za kabal.

• Kabal uređaja nemojte priklještavati.

• Držite odstojanje od adaptera i toplih površina.

• Pazite da kabal i adapter ne dođu u dodir sa vodim, parom ili drugim tečnostima.

• Nikada nemojte posezati za uređajem ako je ispao u vodu. U tom slučaju uređaj odmah isključite iz struje.

**Popravke**

**Upozorenje!**

• Uređaj se ne smije otvarati.

• Popravke električnih uređaja smije vršiti samo stručno osoblje. Usljed nestručne popravke može doći do znatnih povreda korisnika. U slučaju popravki ovog uređaja molimo da se obratite ovlaštenom trgovcu.

• Ukoliko je oštećen adapter ili kabal uređaja, isti treba da zamijeni ovlašteni trgovac.

**Opasnost od požara**

**Upozorenje**

U slučaju nepoštivanja ovog uputsva za upotrebu kod korištenja ovog uređaja, može doći do požara!

• Uređaj nikada nemojte koristiti ispod pokrivača, npr. deke ili jastuka.

• Uređaj nemojte koristiti u blizini lako zapaljivih materijala.

• Pazite da su otvori za vazduh uvijek slobodni.

• Uređaj nikada nemojte odlagati kada je upaljen. U tom slučaju uređaj uvijek ugasite.

• Uređaj zaštitite od visokih temepratura.

1. **O uređaju**

FCE 90 Pureo Ionic Skin Care prikladan je za čišćenje lica i tretman protiv bora lica zahvaljujući svojoj multifunkcionalnoj ionskoj tehnologiji. Glava uređaja se po izboru puni pozitivnim ili negativnim ionima. Ovi ioni dospijevaju ispod površine kože u dublje slojeve kože odnosno iz dubljih slojeva kože do površine uz pomoć elektrohemijske reakcije

Čišćenje dezinkrustacijom:

Negativno nabijeni sastavni dijelovi mlijeka za čišćenje dospijevaju duboko u kožu pomoću negativnih iona. Tu razgrađuju nečistoće, koji zahvaljujući pozitivnom punjenju prodiru na površinu kože.

Anti-Aging tretman iontoforezom:

Kada je glava uređaja napunjena negativnim ionima, tada glava negativno nabijene aktivne čestice AntiAging kreme Advanced Hydro Lift Cream šalje duboko u kožu. Tu duboko u koži ove aktivne čestice mogu optimalno za razviju svoje djelovanje protiv bora.

Funkcija hlađenja i grijanja:

FCE 90 Pureo Ionic Skin Care dodatno ima funkciju hlađenja i grijanja. Funkcija grijanja opušta kožu lica i pospješuje prokrvljenost. Vaša koža je tada mekana. Uz pomoć funkcije hlađena moguće je smanjiti otoke, zatvoriti pore i ojačati elastičnost kože.



1. **Opis uređaja**
2. Glava uređaja
3. LCD ekran
4. Tipka AN/AUS (on/off)
5. Tipka za negativno nabijene ione
6. Tipka za pozitivno nabijene ione
7. Tipka za grijanje
8. Tipka za hlađenje
9. **Rad**

**Upozorenje**

Ambalažu držite van dometa djece. Postoji opasnost od gušenja.

• Uređaj izvadite iz pakovanja i provjerite da li su svi dijelovi isporučeni i da li ima vidljivih oštećena na uređaju.

• Mrežni kabal uključite u donju stranu uređaja.

• Kabal postavite tako da Vam ne smeta.

• Mrežni adapter uključite u struju

1. **Primjena**

**Upozorenje**

Prije upotrebe uređaja izvršite test podnošljivosti na koži na mlijeko za čišćenje i kremu Advanced Hydro Lift Cream. Slijedite slijedeće korake:

• Jedan dio na unutrašnjosti lakna temeljito očistite sapunom, na to mjesto nanesite nešto mlijeka za čišćenje i kreme Advanced Hydo Lift Cream i pustite da ova sredstva upiju u kožu i koža se osuši.

• Ukoliko na koži nema nikakve reakcije u roku od narednih 48 sati, testirana sredstva možete koristiti.

• Ukoliko koža pokaže reakciju prije isteka perioda od 48 sati, tada testirana sredstva ne smijete koristiti za tretman lica.

• Ovaj test podnošljivosti nemojte vršiti na očima.

Ovim uređajem Vašu kožu možete njegovati i čistiti.

Uređaj za vrijeme tretmana držite tako da vaša šaka obuhvata obe trake u boji hroma na bočnim stranama uređaja. Ukoliko se ne pridržavate ovoga, strujni krug neće moći biti zatvoren i funkcija iona neće biti moguća.

Izvođenje tretmana

Kako bi postigli optimalno djelovanje, preporučujemo Vam da za čišćenja i anti-aging tretman koristite dva priložena proizvoda, koji su optimalno usklađeni sa uređajem FCE 90.

Preporučujemo da ujutro njegujete kožu, a uvečer kombinaciju čišćenja i njege.

* 1. **Njega kože (ujutro)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Faza zagrijavanja  30 sekundi | 2 minute | Faza pred hlađenje  30 sekundi | 2 minute |

• Na kožu lica na dio koji želite tretirati nanesite kremu Advanced Hydro Lift Cream.

• Na uređaju pritisnite tipku An/Aus (tipka on/off)  .

• Sada prvo pritisnite tipku za zagrijavanje  i nakon toga tipku za negativno nabijene ione . Uređaj se sada nalazi u fazi zagrijavanja u trajanju od narednih 30 sekundi. Na ekranu se pojavljuje „WAITING“ („Sačekajte“). Čim sa ekrana nestane „WAITING“, uređaj je spreman za korištenje.

• Sada glavu uređaja vodite blagim kružnim pokretima preko kože lica.

• Nakon tretmana u trajanju od dvije minute pritisnite tipku za hlađenje  i nakon toga tipku za negativno nabijene ione . Sada je uređaj u fazi hlađenja u trajanju od 30 sekundi. Na ekranu se pojavljuje „WAITING“ („Sačekajte“). Čim sa ekrana nestane „WAITING“, uređaj je spreman za korištenje. Tretman nastavite u trajanju od 2 minute.

• Nakon toga pritisnite tipku An/Aus (on/off)  kako bi isključili uređaj.

* 1. **Kombinacija čišćenja i njege kože (navečer):**

Čišćenje:

|  |  |
| --- | --- |
| Faza zagrijavanja  30 sekundi | 3 minute 1 minuta |

• Na lice nanesite mlijeko za čišćenje.

• Na uređaju pritisnite tipku An/Aus (tipka on/off)  .

• Sada prvo pritisnite tipku za zagrijavanje  i nakon toga tipku za negativno nabijene ione . Uređaj se sada nalazi u fazi zagrijavanja u trajanju od narednih 30 sekundi. Na ekranu se pojavljuje „WAITING“ („Sačekajte“). Čim sa ekrana nestane „WAITING“, uređaj je spreman za korištenje.

• Sada glavu uređaja vodite blagim kružnim pokretima preko kože lica.

• Nakon tri minute pritisnite tipku za pozitivno nabijene ione  i tretman nastavite u trajanju od jedne minute. Nakon tretmana lice operite mlakom vodom.

Njega:

Nakon što te završili za tretmanom čišćenja lica, nastavite za tretmanom njege lica kako slijed:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faza zagrijavanja  30 sekundi | 1 minuta | Faza pred hlađenje  30 sekundi | 1 minuta | Potupak ponovite 1 put |

• Glavu uređaja očistite čistom krpom i provjerite da očistite sve ostatke mlijeka za čišćenje.

• Na kožu lica na dio koji želite tretirati nanesite kremu Advanced Hydro Lift Cream.

• Sada prvo pritisnite tipku za zagrijavanje  i nakon toga tipku za negativno nabijene ione . Uređaj se sada nalazi u fazi zagrijavanja u trajanju od narednih 30 sekundi. Na ekranu se pojavljuje „WAITING“ („Sačekajte“). Čim sa ekrana nestane „WAITING“, uređaj je spreman za korištenje.

• Sada glavu uređaja vodite blagim kružnim pokretima preko kože lica.

• Nakon tretmana u trajanju od jedne minute pritisnite tipku za hlađenje . Sada je uređaj u fazi hlađenja u trajanju od 30 sekundi. Na ekranu se pojavljuje „WAITING“ („Sačekajte“). Čim sa ekrana nestane „WAITING“, uređaj je spreman za korištenje. Tretman nastavite u trajanju od 1 minute.

• Nakon isteka ovog vremena tretman grijanja i hlađenja ponovite kako je to gore opisano. Svaki od tretmana (grijanja i hlađenje) treba da traju po jednu minutu. Ako je to potrebno, ponovo nanesite nešto kreme Advanced Hydro Lift Cream.

• Nakon toga pritisnite tipku An/Aus (on/off)  kako bi isključili uređaj.

1. **Čišćenje i održavanje**

• Kada uređaj ne koristite, čuvajte ga na hladnom, suhom i mračnom mjestu.

• Uređaj čistite nakon svake upotrebe. Uređaj čistite oprezno i pažljivo krpom. Po potrebi krpu možete navlažiti. Pazite da u unutrašnjost uređaja ne uđe vod.

• Za čišćenje nemojte koristiti jaka sredstva za čišćenje i otapala. U tom slučaju možete oštetiti uređaj.

• Uređaj nikada nemojte uranjati u vodu ili druge tečnosti, jer bi tečnost mogla da uđe u uređaj i ošteti ga.

1. **Rezervni dijelovi**

Rezervne dijelove možete naručiti kod ovlaštenog trgovca. Molimo da navedete odgovarajući broj artikla za narudžbu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Rezervni dio** | **Broj artikla za narudžbu** |
| Advance Hydro Lift Cream (30 ml) | 163. 392 |
| Intensive Cleansing Milk (300 ml) | 163.394 |

1. **Šta učiniti u slučaju problema?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problem** | **Uzrok** | **Otklanjanje** |
| **Na ekranu uređaja ne prikazuje se ništa.** | **Mrežni adapter nije ispravno umetnut.** | **Provjerite da li je mrežni adapter ispravno umetnut.** |
| **Uređaj nije uključen.** | **Pritisnite tipku An/Aus (on/off)** |
| **Funkcije grijanja i hlađenja ne funkcioniraju.** | **Kabal je oštećen.** | **Kontaktirajte svog ovlaštenog trgovca.** |
| **Uređaj je oštećen.** |

1. **Odlaganje**

Uređaj odlažite u skladu sa Odredbom za električne i elektronske stare uređaje 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo da se obratite nadležnom komunalnom poduzeću.

1. **Tehnički podaci**

|  |  |
| --- | --- |
| Broj modela | FC 90 |
| Ulaz | AC 100-240V / 50~60Hz/0,5 A |
| Izlaz | DC 6.5V / 2,46 A |